Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

№64 от 27.02.2023г.

Об утверждении  скорректированного технического задания инвестиционной программы  «Комплексное  развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2023 – 2024 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  скорректированное Техническое задание по инвестиционной программе Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис»  «Комплексное   развитие систем  водоснабжения и водоотведения  городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2023 – 2024 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Глава администрации

В.В.Гапоненко

Приложение № 1 к постановлению администрации

городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан № 64 от 27.02.2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения

город Давлеканово муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан

| 1. Наименование Программы | Инвестиционная программа Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановскйи район Республики Башкортостан на 2023 – 2024 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 07.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 8. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 9. Постановление администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановскйи район Республики Башкортостан от 22.01.2018 № 28 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан». |
| 3. Наименование регулируемой организации | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» (ДМУП «ГорКомСервис») |
| 4. Местонахождение регулируемой организации | 453403, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Энгельса, д.12 |
| 5. Наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| 6. Местонахождение уполномоченного органа | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст.Халтурина,28 |
| 7. Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам |
| 8. Местонахождение органа согласовавшего инвестиционную программу | 450008,Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Цюрупы,17 |
| 9. Заказчик Программы | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| 10.Местонахождение органа само-управления, согла-совавшего инвестиционную программу | 453400, Республика Башкортостан, г.Давлеканово,ул.К.Маркса,д.119 |
| 11. Исполнитель Программы | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» |
| 12. Цели Программы | Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово на 2023-2024 годы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства |
| 13. Задачи Программы | - повышение качества предоставляемых услуг, параметров комфорта проживания в жилых помещениях; - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения; - отсутствие аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения: увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения; - приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; - повышение эффективности работы системы водоотведения городского поселения город Давлеканово при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; - расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. |
| 14. Основные требования к инвестиционной программе | 14.1. Инвестиционная программа разрабатывается ДМУП «ГорКомСервис» на период с 01.01.2023 по 31.12.2024 года. 14.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 14.3. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 настоящего Технического задания. 14.4. Инвестиционная программа должна включать реализацию мероприятий на повышение эффективности капитальных вложений. 14.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2024 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 14.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности: - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; 14.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ДМУП «ГорКомСервис», приведенных в Приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию. 14.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и в плане снижения сбросов (п.15.6. и п.15.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию. 14.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. 14.10. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы. 14.11. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. 14.12. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 14.12.1. Адресный перечень подключения должен содержать сроки и стоимость мероприятий по подключению. 14.13. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в нормативно-правовом акте о бюджете на соответствующий период. 14.14. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 14.15. Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 14.16. Мероприятия Инвестиционной программы должны реализовываться с учетом политики импортозамещения: приоритетным использованием оборудования и материалов отечественного производства. |
| 15. Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 | 15.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию. 15.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); - займы и кредиты; - бюджетные средства; - прочие источники. 15.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию. 15.3.1. Адресный перечень подключений по форме Приложения 3.1 к настоящему Техническому заданию. 15.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 15.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 15.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 15.7. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов должен быть разработан в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 15.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 15.9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. 15.10. Пояснительная записка, включает в себя: - общую характеристику деятельности ДМУП «ГорКомСервис»; - цели и задачи Инвестиционной программы; - краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 16. Согласование, утверждение и корректировка Инвестиционной программы | 16.1. Администрация городского поселения город Давлеканово обязана рассмотреть проект Инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта Инвестиционной программы на согласование. 16.2. Регулируемая организация обязана в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта Инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в орган местного самоуправления (Далее - ОМС) или направить на подписание протокол разногласий к проекту Инвестиционной программы, подписанный регулируемой организацией. 16.3. ОМС обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 16.4. Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения согласования от ОМС обязана направить проект Инвестиционной программы в Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам (далее – ГКТ РБ) на утверждение. 16.5. Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам рассматривает проект Инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту Инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения ГКТ РБ принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении Инвестиционной программы. 16.6. Регулируемая организация дорабатывает Инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в ГКТ РБ в течение 30 дней со дня направления Инвестиционной программы на доработку. 16.7. ГКТ РБ обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение. 16.8. ГКТ РБ утверждает Инвестиционную программу в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы. 16.9. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы регулируемая организация в течение 7 дней со дня принятия решения о корректировке Инвестиционной программы представляет в ГКТ РБ проект изменений, которые на основании технического задания, утвержденного ОМС, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы. |
| 17. Сроки реализации Программы | с 2023 по 2024 годы |
| 18. Приложения к Техническому заданию | 18.1. Приложение 1 – Паспорт Инвестиционной программы; 18.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан»; 18.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ДМУП «ГорКомСервис» на 2023-2024 годы»; 18.3.1. Приложение 3.1. – Форма «Адресный перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ДМУП «ГорКомСервис» на 2023-2024 годы для подключения объектов капитального строительства абонентов»; 18.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ДМУП «ГорКомСервис» на 2023-2024 годы»; 18.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2023-2024 годов»; 18.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2024 годы; 18.7. Приложение 7 – Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |

Приложение 1 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2023-2024 годы

| 1.1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» (далее – ДМУП «ГорКомСервис»), 453403, Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул. Энгельса, д.12. Ответственное лицо за разработку программы: телефон 7 34768 3-25-30, e-mail: ooovodadav@rambler.ru |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Башкортостан, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст.Халтурина,28 |
| 1.3 | Наименование уполномоченного органа, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам,450008,РБ,г.Уфа,ул.Цюрупы,17 |
| 1.4 | Цели программы | Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово на 2023-2024 годы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства |
| 1.5 | Задачи программы | - повышение качества предоставляемых услуг, параметров комфорта проживания в жилых помещениях; - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения; - отсутствие аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения: увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения; - приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; - повышение эффективности работы системы водоотведения городского поселения город Давлеканово при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; - расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. |
| 1.6 | Сроки реализации программы | с 2023 года по 2024 год |
| 1.7 | Объемы и источники финансирования программы | 1. Средства бюджета города Давлеканово 2. Собственные средства предприятия 3. Прочие средства |
| 1.8 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4. |

«СОГЛАСОВАНО»______________В.В.Гапоненко

Приложение 2 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан на 2023-2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2023-2024г.г, в т.ч. | Водоснаб-жение | Водоотве-дение | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | водоснаб-жение | водоотве-дение | Всего, в т.ч. | водоснаб-жение | водоотве-дение |
| 1. | Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Бюджет городского поселения город Давлеканово | 8354,42 | 5680,25 | 2674,17 | 4120,9 | 4120,9 | - | 4233,52 | 1559,35 | 2674,17 |
| 3. | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заемные средства (кредиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ИТОГО | 8354,42 | 5680,25 | 2674,17 | 4120,9 | 4120,9 | - | 4233,52 | 1559,35 | 2674,17 |

«СОГЛАСОВАНО»______________В.В.Гапоненко

Приложение 3 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции

существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» на 2023-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Срок ввода объек-тов, квар-тал, год | Общая сметная стои-мость, тыс.руб | Основные технические характеристики | Объемы инвестиций, тыс. руб. | Всего, 2023-2024 г.г., тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконча-ние |  |  | наименова-ние (мощность, протяжен-ность, производи-тельсность, единицы и т.д.) | ед. изм. | значение до начала реалии-зации меро-приятия | значение по завер-шению меро-приятия | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | г. Давлеканово, ул. Д.Бедного | ремонт | 2023 | 2023 | 4 кв 2023 | 695,49 | Ед. | км | 0,32 | 0,32 | 695,49 | - | 695,49 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 2 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | . Давлекано-во, от ВК №10до ВК № 12 по улице К.Маркса и ВК № 2 до ВК №17 по улице Энгельса | ремонт | 2023 | 2023 | 4 кв 2023 | 2581,14 | Ед. | км | 0,459 | 0,459 | 2581,14 | - | 2581,14 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 3 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | г. Давлеканово,ул. Тимирязева | ремонт | 2023 | 2023 | 4 кв 2023 | 844,25 | Ед. | км | 0,51 | 0,51 | 844,25 | - | 844,25 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 4 | Выполнение работ по реконструкции трубопровода подачи воздуха к аэротенкам на Биологических Очистных Сооружениях | г. Давлеканово | улучшение качес-тва | 2024 | 2024 | 4 кв 2024 | 2674,17 | Ед. | км |  |  | - | 2674,17 | 2674,17 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 5 | Выполнение ремонтных работ с заменой погружных насосов на скважинах № 8,9,11 Южного водозабора и скважин № 28, 28А Курман-кеевского водозабора | г. Давлеканово | ремонт | 2024 | 2024 | 4 кв 2024 | 1219,35 | Ед. | км |  |  | - | 1219,35 | 1219,35 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 6 | Строительство ограждения 1-го пояса по периметру Южного водозабора | г. Давлеканово, | Строительство | 2024 | 2024 | 4кв. 2024 | 340,00 | Ед. | п.м. | - | 0,322 | - | 340,00 | 340,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово |

Приложение 3.1 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» на 2023-2024годы

для подключения объектов капитального строительства абонентов

| Объект | № договора о подключении | Подключаемая нагрузка по водоснабжению | Подключаемая нагрузка по водоотведению | Срок подключения | Стоимость мероприятий по подключению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4 к техническому заданию

«СОГЛАСОВАНО»______________В.В.ГАПОНЕНКО

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «ГорКомСервис»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. |
| 1. |
| 1.1 |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2. |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,017 | 0,015 |
| 1.3. |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | - | - - |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ куб.м | 2,7 | 2,65 |
| 1.3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 9,8 |
| 2. |
| 2.1. |
| 2.1.1 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке | % | 0 | 0 |
| 2.2. |
| 2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей системы водоотведения в год | ед./км | 0,041 | 0,04 |
| 2.3. |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 1,3 | 1,29 |
| 2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,38 | 0,37 |

Приложение 5 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024

годы

ПЕРЕЧЕНЬ

групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения  с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2023-2024годов

| № п/п | Мероприятие | Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2022г.) | После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2024г.) |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | Сети водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | Нет (новые объекты) | - |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | Нет (новые объекты) | - |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | нет (новые объекты) | - |
| 1.1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  | - | - |
| 1.1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | Сети водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждения и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| 1.2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, абонентов |
| 1.2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения | Сети водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | нет (новые объекты) | - |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | - | - |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | - | - |
| 1.2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | (новые объекты) |
| 1.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | Сети водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной водя, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,017 | 0,015 |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 10 | 9,8 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0 | 0 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | - | - |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 2,7 | 2,65 |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства |
| 2.1.1. | Строительство новых сетей водоотведения | Сети водоотведения | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке (%) | - | - |
| 2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2.2.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | Сети водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети системы водоотведения (ед./км) | 0,041 | 0,040 |
|  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | 0 | 0 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 1,3 | 1,29 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,38 | 0,37 |

Приложение 6 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2024 годы

| № п/п | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1.1. | ….. |
| 1.1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.2.1. | ….. |
| 1.1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.3.1. | ….. |
| 1.1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) для подключения новых и преобразуемых территорий |
| 1.1.4.1. | ….. |
| 1.2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
| 1.2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения |
| 1.2.1.1. | ….. |
| 1.2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
| 1.3.1.1. | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения по улице Д.Бедного,ул.Тимирязева , от ВК№10 до ВК№12 по улице К.Марска и от ВК№2до ВК №17 по ул.Энгельса .Выполнение ремонтных работ с заменой погружных насосов на скважинах №8,9,11 Южного водозабора и скважин №28,28А Курманкеевского водозабора |
| 1.3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.3.2.1. | …… |
| 1.4. | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 1.4.1. | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения и т.п. ….. |
| 1.4.1.1. |  |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства |
| 2.1.1. | Строительство новых сетей водоотведения |
| 2.1.1.1. | ….. |
| 2.1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |
| 2.1.2.1. |  |
| 2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2.2.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
| 2.2.1.1. | Модернизация и реконструкция трубопровода подачи воздуха к аэротенкам на Биологических Очистных сооружениях |

Приложение 7 к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

ДМУП «ГорКомСервис» по развитию

систем холодного водоснабжения и

водоотведения на территории городского

поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский

район Республики Башкортостан

на 2023-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по  защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру Южного водозабора по обеспечению безопасности источников и систем питьевого водоснабжения, предотвращения аварийных ситуаций ,снижения риска чрезвычайных ситуаций. | 2024г. | 340,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово |