Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

№224 от 04.08.2022г

**Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) или технологических зон водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан**

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года № 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) или технологических зон водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Врио главы администрации

 Д.Ю.Биктимиров

Приложение

к постановлению администрации ГП город Давлеканово МР Давлекановский район

Республики Башкортостан

от 04.08. 2022 года

№ 224

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) или технологических зон водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Загрязняющее вещество | Принятый для утверждения норматив водоотведения, мг/дмЗ |
| 1 | ХПК | 467 |
| 2 | БПК полное | 120 |
| 3 | Взвешенные вещества | 300 |
| 4 | Аммоний-ион | 31,38 |
| 5 | Нефтепродукты | 2,72 |
| 6 | АСПАВ | 4,90 |
| 7 | Фенол | 0,0123 |
| 8 | Железо | 2,30 |
| 9 | Медь | 0,007 |
|  10 | Цинк | 0,038 |
| 11 | Хром трехвалентный | 0,01 |
| 12 | Хром шестивалентный | 0,01 |
| 13 | Никель | 0,0038 |
| 14 | Кадмий | 0,0009 |
| 15 | Свинец | 0,0024 |
| 16 | Сульфат-анион | 112 |
| 17 | Хлорид-анион | 133 |
| 18 | Фосфаты (по фосфору) | 0,2 |
| 19 | Сухой остаток | 827 |
| 20 | Алюминий | 0,392 |
| 21 | Марганец | 0,015 |
| 22 | Формальдегид | 0,042 |
| 23 | Хлороформ (трихлорметан) | 0,00263 |
| 24 | Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) | 0,00006 |

В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644.