Администрация сельского поселения Поляковский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2018 года № 57

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды систем водоснабжения  сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан

На основании Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьей 3 пункт 4 Устава сельского поселения Поляковский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды на территории  сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (приложение №1).

2. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды систем водоснабжения сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (приложение № 2, 3, 4).

3. Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде в здании Администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (в разделе «Поселения муниципального района»).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Поляковский сельсовет                                                         Е.Е. Гладышев

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник территориального отдела в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, кармаскалинском, Кушнаренковском районах ________________ Т.С. Байбурин «___» ____________ 20___ г. |  | Глава сельского поселения Поляковский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан ________________ Е.Е. Гладышев «___» ____________ 20___ г. |

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЛОДНОЙ  ВОДЫ

ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОЛЯКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

на 2018-2022 годы

с. Поляковка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Согласно п.29 ст.2 Федерального закона от 07.12.2011, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в сельском поселении Поляковский сельсовет относится к центральной системе холодного водоснабжения.

В соответствии со ст.6 указанного закона, а так же ст.14 Федерального закона от 06.10.2003, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В собственности сельского поселения Поляковский  сельсовет находятся: артезианская скважина, водопровод в с. Поляковка, с. Вперед и с. Дружба. Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются артезианские скважины. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосы, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Потребителями воды являются жители с. Поляковка, с. Вперед и с. Дружба. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения на 1 января 2018 года с. Поляковка 159 человек., с. Вперед 1024 человека, в с. Дружба 294 человека.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# Контроль качества воды осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах  испытательный лабораторный центр, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2А

# Содержание и ремонт водопроводов осуществляет Администрация сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан.

В  сельского поселения находится 20885 м сетей водопроводов, из них в с. Поляковка – 2285 м, с. Вперед – 15000 м, с. Дружба – 3600 м.

Водопроводные сети физически изнашивается – это выражается в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводах. В связи с большим сроком эксплуатации сетей и оборудования состояние водопроводов оценивается как неудовлетворительное, что вызывает:

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня приводит к переливу воды и замерзанию ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции;

- работу насоса в импульсивном режиме с частыми включениями и отключениями, что приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

Приложение № 1

к постановлению № 57

от 14.11.2018  г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЛОДНОЙ  ВОДЫ

ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОЛЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 годы

1. На территории сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан расположены: с. Поляковка, д. Черниговка, д. Сидоровка, д. Балто – Ивановка, д. Тамбовка, д. Грибовка, д. Новоивановка, д. Волынка, с. Вперед, с. Дружба, х. Туксанбай, х. Михайловка, х. Бишкаин. В сельских населенных пунктах с. Поляковка, с. Вперед и с. Дружба население обеспечено водой из центральной системы водоснабжения. В остальных населенных пунктах население использует индивидуальные шахтные колодцы. Ответственным за осуществление производственного контроля системы водоснабжения населения сельского поселения является глава сельского поселения Поляковский   сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан Е.Е. Гладышев.

2. Производственный контроль качества питьевой воды проводится лабораторией Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

3. Кратность лабораторного контроля за качеством питьевой воды устанавливается согласно Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (приложение №2)

4. Работники водопроводных сооружений подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам согласно приказу Минздравсоцразвития РФ№ 302н от 12.04.2011 г.

5. Потенциально опасными факторами являются: аварии на водопроводных сооружениях; ухудшение качественных показателей питьевой воды; возможность попадания в систему водоснабжения паводковых вод, ГСМ, пестицидов, минеральных удобрений.

6. Администрацией сельского поселения осуществляются следующие мероприятия (приложение № 3).

7. Юридический адрес: 453415,Российская Федерация,  Республика Башкортостан, Давлекановский район с. Поляковка, ул. Поляковская, д. 2.

8. Основанием для проведения производственного контроля являются:

- ст. 32 ФЗ- 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.25 ФЗ -416 от 7.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

9. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить администрацию муниципального района Давлекановский район Республика Башкортостан (тел. 8(34768)3-15-31), Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах (тел. 8(34797) 2-05-42), администрацию сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан (тел. 8(34768)3-61-41)- аварии в водопроводных сетях; ухудшение качественных показателей питьевой воды; инфекционные заболевания сотрудников, обслуживающих систему водоснабжения.

Приложение № 2

к постановлению № 58

от 14.11.2018 г.

- Цель производственного контроля

Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека при централизованном водоснабжении и включает в себя: отбор проб,  проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям, контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Основной задачей производственного контроля является проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие нормативным показателям с частотой отбора не реже 1 раз в квартал, а также информирование территориальных органов Роспотребнадзора, органов местного самоуправлении я и абонентов о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

Подача воды в село Поляковка  осуществляется из водозабора по адресу: с. Поляковка, ул. Поляковская.

Подача воды в село Вперед осуществляется из водозабора расположенного по адресу:

с. Вперед, ул. Школьная

Подача воды в село Вперед осуществляется из водозабора расположенного по адресу:

с. Дружба

- Паспортные данные сельского поселения

Администрация сельского поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан

Сокращенное наименование:

Поляковский  сельсовет Давлекановского района Республики Башкортостан

Юридический адрес:

453415, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлекановский район, с. Поляковка, ул. Поляковская, д. 2

Глава сельского поселения: Гладышев Евгений Евгеньевич

Тел/факс 8(34768) 3-61-41

Банковские реквизиты:

Расч.\счет:    40204810800000001178

Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа;

Л/счет  02013123700

БИК  : 048073001

ИНН : 0259010341

КПП : 025901001 ОГРН : 1090259000138  дата выдачи 24.03.2009

ОКПО: 04282722

ОКВЭД: 75.11.32

ОКАТО:  80222834000

ОКТМО: 80622434

Электронный адрес: pole_davl@ufamts.ru

3. Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

3.1. Законы: 1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2013 г.);

2. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №  416-ФЗ (в редакции от 30.12.2012 г.) « О водоснабжении и водоотведении».

3.2. Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

1. Постановления правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 « О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

2. СанПиН 2.1.1074-01 (с изменениями и дополнениями) « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 « Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующие её безопасность, по которым осуществляется  производственный контроль качества питьевой, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды».

4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля: Глава сельского поселения Гладышев Евгений Евгеньевич

5. Организации, осуществляющие лабораторные исследования по производственному контролю: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах. 452170, Республика Башкортостан,  Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2А.

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию: Осуществление холодного водоснабжения с использованием централизованной системы холодного водоснабжения.

7. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и окружающей среды:

План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических, оздоровительных мероприятий.

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-гигиенические мероприятия |
| 1.1 | Наличие нормативной документации | постоянно |
| 1.2 | Обучение персонала по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и п/эпидемического режима при добыче подземных вод | постоянно |
| 1.3 | Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов | постоянно |
| 1.4 | Соблюдение санитарно-гигиенического режима | постоянно |
| 1.5 | Обеспечение сотрудников, обслуживающих арт. скважины спец. одеждой, предметами личной гигиены | постоянно |
| 2. Санитарно-технические мероприятия |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | ежеквартально |
| 3. Оздоровительные мероприятия |
| 3.1 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1 раз в год |

8. Перечень, показателей для постоянного лабораторного контроля водопроводной воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Норматив (ПДК) | НД на метод измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие | ГОСТ 18963-73 МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие | ГОСТ 18963-73 МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 КОЕ/мл в 1 мл. | ГОСТ 18963-73 МУК 4.2.1018-01 |
| Органолептические показатели |
|  | Запах | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность | мг/дм. куб. | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | Градусы цветности | 20 гр. | ГОСТ 31868-2012 |
| Обобщённые показатели |
| 1 | Жёсткость общая | мг-экв/ дм.куб (Ж) | 7,0(10) | ГОСТ 31954-2012 |
| 2 | Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6,0-9,0 | ПНД Ф 14:1:2:4.121-97 |
| 3 | Щёлочность | моль/дм.куб. | в пределах 6,5-8,0 | ГОСТ 31957-2012 |
| Неорганические вещества |
| 1 | Аммиак (по азоту) | мг/дм. куб | 2,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 2 | Нитрит - ион | мг/дм. куб | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 3 | Нитраты (NO3) | мг/дм. куб | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 4 | Хлориды Cl- | мг/дм. куб | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
| 5 | Сульфаты (SO42− ) | мг/дм. куб | 500,0 | ГОСТ 31940-2012 |

9. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть, в пунктах водозабора распределительной сети водопровода

|  | Точка отбора |
| --- | --- |
| В местах водозабора | Перед подачей воды в распределительную сеть | В пунктах водоразбора распределительной сети |
| Артезианская скважина с. Поляковка | (РЧВ V=1000 куб.метров-1 шт; РЧВ V куб.метров-1шт)5х50 проб. | распределительная сеть |
| Артезианская скважина с. Вперед | (РЧВ V=1000 куб.метров-1 шт; РЧВ V куб.метров-1шт)5х50 проб. | распределительная сеть |
| Артезианская скважина с. Дружба | (РЧВ V=1000 куб.метров-1 шт; РЧВ V куб.метров-1шт)5х50 проб. | распределительная сеть |

| №№ пп | Источник водоснабжения | Объем водонапорной башни, куб. м. | Наличие резервного эл.снабжения | Марка насоса | Дебет скважины, куб.м/час | Протяженность водопроводной сети, м | Диаметр сети, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина с. Поляковка | 25 | нет | ЭЦВ 6-6,125 | 6,3 | 2285 | 50, 100 |
| 2. | Артезианская скважина с. Вперед | 35 | нет | ЭЦВ 6-10-80 | 7,2 | 15000 | 100 |
| 3. | Артезианская скважина с. Дружба | 35 | нет | ЭЦВ 6-6, 125 | 7,2 | 3600 | 100 |

СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, кармаскалинском, Кушнаренковском районах ________________ Т.С. Байбурин «___» ____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Поляковский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан ________________ Е.Е. Гладышев «___» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

лабораторно-производственного контроля качества водопроводной воды по сельскому поселения Поляковский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан

на 2018-2022  годы.

| № п/п | Место отбора проб | Частота отбора проб | Количество проб в год | Виды показателей | Наименование аккредитованной лаборатории | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подземный водозабор С. Поляковка, с. Вперед, с. Дружба | 1 раз в квартал | 4 | Микробиологические | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А | Лаборант |
|  |  | 1 раз в квартал | 4 | Органолептические |  | Лаборант |
|  |  | 1 раз в квартал | 4 | Неорганические и органические вещества |  |  |
|  |  | 1 раз в год | 1 | Радиологические |  | Лаборант |
| 2. | Перед поступлением в распределительную сеть:- (РЧВ V=1000 куб. метров - 1 шт.; РЧВ V куб.метров -1шт) 5х50 проб | 1 раз в неделю | 50×5 = 250 | Микробиологические | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А | Лаборант |
|  |  | 1 раз в неделю | 50×5 = 250 | Органолептические |  | Лаборант |
|  |  | 1 раз в квартал | 4 | Обобщённые показатели |  | Лаборант |
|  |  | 1 раз в год | 1 | Неорганические и органические вещества |  | Лаборант |
|  |  | 1 раз в год | 4 | Радиологические |  | Лаборант |
| 3. | Распределительная сеть | 2 раза в месяц | 12×2 = 24 | Микробиологические | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А | Лаборант |
|  |  | 2 раза в месяц | 12×2 = 24 | Органолептические показатели |  | Лаборант |