

«30» май 2024й. №161 «30» мая 2024г.

**Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе**[**теплоснабжения**](http://www.pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/)**на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район**

**Республики Башкортостан**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте: <http://sovet-davlekanovo.ru> (раздел Поселения муниципального района).
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Рашитова Р.Р.

Глава администрации

В.Н.Бабушкин

Приложение

к постановлению

администрации городского поселения

город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

от 30 мая 2024 года №161

ПОЛОЖЕНИЕ

о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей [тепловой энергии](http://pandia.ru/text/category/teployenergetika/) по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации      и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатным расписанием которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации, локализации и ликвидации аварийной ситуации осуществляет Теплоснабжающая организация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая Теплоснабжающая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером (техническим руководителем) организации.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении к восстановительным работам могут привлекаться другие предприятия.

1. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении [энергоснабжения](http://www.pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/) Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана   и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам Единой дежурно-диспетчерской службы, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем отопления, последующее заполнение     и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб [собственников зданий](http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/) в соответствии с инструкцией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры Теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и [ведомств](http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/), имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение [земляных работ](http://www.pandia.ru/text/category/zemlyanie_raboti/) для ликвидации аварии;

- организовать [выполнение работ](http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) на подземных коммуникациях   и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения      аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера Теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение двух часов в любое время суток.

3.Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

Ежедневно диспетчеры, ответственные лица Теплоснабжающих организаций осуществляют передачу в ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

При проведении плановых [ремонтных работ](http://www.pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/) на водозаборных сооружениях или объектах системы централизованного [водоснабжения](http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/), которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении         которой находятся данные объекты, должен не менее чем за 10 дней       сообщить диспетчеру ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

Включение новых объектов производится только по разрешению Теплоснабжающей организации с одновременным извещением   ЕДДС.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится по разрешению персонала Теплоснабжающих (теплосетевых) организаций по соответствующей заявке ответственного лица Потребителя, указанного в ней.

4.Техническая документация

Документами, определяющими [взаимоотношения](http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/) оперативно-диспетчерских служб Теплоснабжающих организаций и Потребителей, являются:

- настоящее Положение;

- соглашения о взаимодействии аварийно-диспетчерских служб;

- нормативно-техническая документация по [технике безопасности](http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/) и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и тепло-потребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом нормативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств    и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.